## FICHA TÉCNICA
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS |  |  |  |  | ´FOTO
[5 empty] | CÓDIGO |  | 1006221
TERMINAL DE COMPRESIÓN TIPO PIN 477 MCM |  |  |  |  | FECHA DE REVISION |  | 2019-09-18
AREA ESPECIALISTA: División de Normativa y Normalización.
DESCRIPCION SAP: TERMINAL COMPRESION AL TIPO PIN 477 MCM
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (**)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Tipo | ….
7 | Norma de fabricación y ensayos | …. | (*)
8 | Características constructivas
8.1 | Material |  | Aleación AL-CU
8.2 | Protección anticorrosiva |  | Estañado
9 | Características generales |  | *Ver descripcion*
9.1 | Marca en bajorrelieve con el nombre del fabricante, calibre del conductor, número de catalogo o equivalente, tipo de herramienta y localización de los puntos de compresión |  | Si
9.2 | Calibre del conductor | MCM | 477
9.3 | Longitud del filamento | mm | 153
9.4 | Calibre del filamento | AWG | 4/0
9.5 | Color covertor |  | (*)
9.6 | Inhibidor de óxido |  | Si
10 | Embalaje |  | *Ver descripcion*
11 | Norma de fabricación y ensayos | …. | ISO 780:1983
12 | Garantia | Año | 1
13 | Certificación ISO 9000 o similar |  | Si
(*) A indicar por el oferente (**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve
Fecha oferente:
…………………………………………………………. Julio Cesar Ynfante Encargado de Normativa y Normalización |  |  | …………………………………………………………….. Nombre y firma de oferente
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificacion tecnica correspondiente.
2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar informacion adicional, para la correcta evaluacion de la propuesta, se debera hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.