## FICHA TÉCNICA
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
[5 empty] | CÓDIGOS |  | 1006430
CONECTOR CUÑA PRESIÓN CON ESTRIBO (1/0 - 2/0) AWG |  |  |  |  | FECHA DE REVISION |  | 2019-09-18
AREA ESPECIALISTA: División de Normativa y Normalización.
DESCRIPCION SAP: CONECTOR CUÑA C/ESTRIBO (1/0 – 2/0) AWG
ÍTEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (**)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Tipo | …. | CON ESTRIBO
7 | Norma de fabricación y ensayos | …. | ANSI C119.4-2003
8 | Material | .... | aleación aluminio
9 | Características.
9.1 | Tipo de conductor | .... | aluminio
9.2 | Ranura | .... | Doble/paralela.
9.3 | Sección conexión principal e | AWG | 1/0 - 2/0
9.4 | Sección conexión derivación. | AWG | No. 2
9.5 | Sección admisible principal | Mm2 | 67.4 - 53.5
9.6 | Sección admisible derivación. | Mm2 | 33.63
9.7 | Grasa inhibidora. | ... | SI
9.8 | Cartucho para instalación del conector según rango | ... | SI
9.9 | Indicación de los rangos de conexión | .... | Si
10 | Certificación ISO o Norma Similar | Si/No | Si
11 | Embalaje |  | *Ver descripción*
12 | Muestra | Si/No | No
(*) A indicar por el oferente (**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve
Fecha oferente:
…………………………………………………………. Julio Cesar Ynfante Encargado de Normativa y Normalización |  |  | …………………………………………………………….. Nombre y firma de oferente
COMENTARIOS: 1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.